**CUENTA PÚBLICA 2023**

**INDICADORES DE RESULTADOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Programa** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Meta** | **Tipo-dimensión-frecuencia** | **Realizado en el periodo** | **Avance respecto a la meta anual** | **Justificaciones** |
| Indicadores de Gestión | Cobertura de agua potable | Población con Servicio / Población Total  | Porcentaje | 96.00% |   | 97.82% | 1.67% | Aumento 0.15 % respecto al Dic 2022  |
|   | Cobertura de alcantarillado | Población con Servicio / Población Total  | Porcentaje | 94.00% |   | 95.21% | 0.77% | Aumentó 0.46 % respecto al Dic 2022 |
|   | Cobertura de saneamiento | Volumen de agua tratada/ volumen de aguas residuales colectadas | Porcentaje | Aumentar |   | 63.28% | 16.28% | Aumentó 16.28 % respecto al Dic 2022 |
|   | Continuidad en el servicio | Tomas con servicio continuo/ Total de tomas registradas | Porcentaje | 100.00% |   | 100.00% | 0.00% |   |
|   | Dotación por habitante por día | Volumen Producido/total de habitantes/90 días | Litros por día | Reducir |   | 359 | -1.52% | La dotación promedio de 2022 fue de 394 litros |
|   | Incidencia de la Energía Eléctrica | Costo de la energía/ Costo operacional | Porcentaje | Reducir |   | 8.51 | -10.04% | La incidencia bajo 10.04 % respecto al 9.46 % registrada en el cierre del 2022  |
|   | Cobertura de Macro medición | Macro medidores funcionando/Fuentes de abastecimiento | Porcentaje | 100.00% |   | 100.00% | 0.00% |   |
|   | Eficiencia Física | Volumen de agua facturado/ Volumen de agua producido | Porcentaje | Aumentar |   | 61.92% | -1.71% | Bajo en 1.71 % respecto al Dic 2022  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Eficiencia Comercial | Importe de agua recaudado/ Importe de agua Facturado | Porcentaje | Aumentar |   | 79.51% | 11.99% | Aumentó en 11.99% respecto al Dic 2022  |
|   | Eficiencia Global | Eficiencia Física x Eficiencia Comercial x 100 | Porcentaje | Aumentar |   | 49.23% | 14.49% | Aumentó en 14.49% respecto al Dic 2022  |
|   | Índice laboral | No de empleados/No de tomas x 1000 | Empleados cada 1000 tomas | Reducir |   | 7.11% | 10.40% | Aumentó 10.40 % respecto al 2022 |